#### 重庆对外建设（集团）有限公司

埃塞俄比亚LOT1项目实验设备

#### 企业内部

#### 招标文件

招标文件编号：2023-01-010

2023年9月6日

#### 目   录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标人须知前附表

第三部分   评审方法

第四部分   投标人须知

一、  说明

二、  招标文件

三、  投标文件

四、  投标文件的递交

五、  开标、评审

六、  中选及合同签订

第五部分   投标文件格式

#### 第一部分  投标邀请

重庆对外建设（集团）有限公司就埃塞俄比亚LOT1项目实验设备进行企业内部招标（简称“招标”），现邀请贵公司参与投标，并按本招标文件的规定提交投标文件。

1、项目名称：埃塞俄比亚LOT1项目。

2、型号/技术规格、供货数量：详见招标报价文件。

3、供货周期：签订合同后30天。

4、发放招标文件、答疑及开标（即投标文件递交时间）：详见《投标人须知前附表》。

5、招标文件发放时间：2023年9月6日 。

6、公示时间及网址：详见《投标人须知前附表》。

7、递交投标文件截止时间、地点：详见《投标人须知前附表》。

8、开标时间、地点：详见《投标人须知前附表》。逾期递交投标文件或递交不符合规定的投标文件恕不接受。

采购单位：重庆对外建设（集团）有限公司

日    期：2023年9月6日

联系人：招采部

联系方式：023-63076532

#### 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 埃塞俄比亚LOT1项目。 |
| 2 | 招标材料/设备 名称及型号 | 详见招标报价文件。 |
| 3 | 供货期要求 | 签订合同后30天。 |
| 4 | 供应商要求 | 1）在中华人民共和国境内注册的独立法人。供应商必须是重庆对外建设（集团）有限公司合格供方库内单位，且无失信记录。 2）营业执照经营范围包含销售或制造实验设备。 3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不能同时参与投标。 |
| 5 | 最高限价（含税） | 43000美元（约合309,600人民币，按1：7.2汇率折算）。 |
| 6 | 报价要求 | 只能有一个有效报价，投标报价以元为单位且保留两位小数。 |
| 7 | 技术/质量标准 | 符合国家有关规范、标准，性能良好，提供的产品是正品。 |
| 8 | 支付条款 | 无预付款，运输到国内指定地点验收合格，收到正式发票后付款。 |
| 9 | 答疑 | 联系人： |
| 10 | 投标文件份数 | 一份正本 |
| 11 | 公示时间及网址 | 时间：2023年9月7日至2023年9月11日 网址：http://www.cico.com.cn |
| 12 | 投标文件提交地点及提交时间 | 收件人：重庆对外建设（集团）有限公司招采部 地点:重庆市渝北区星光大道80号重庆对外建设（集团）有限公司3009室 截止时间: 2023年9月12日12：00 |
| 13 | 开标 | 开标时间:2023年9月12日15时00分 |
| 14 | 评审方法及标准 | 符合性评审合格的投标人低价中选方式，详见第三部分评审方法 |
| 15 | 在开标时应出示文件 | 见投标人须知及附表 |

#### 第三部分  评审方法（符合性评审）

| 符 合 性 评 审 | 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人签字和加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第五部分“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 2 | 资格评审标准 | 投标人要求 | 符合第二部分“投标人须知前附表”第4项规定。 |
|  |  |  | 信用情况 | 无不良信用记录 |
|  | 3 | 响应性评审标准 | 投标材料/设备 及数量 | 符合第五部分“投标文件格式”中“投标报价表”规定 |
|  |  |  | 供货周期 | 符合第二部分“投标人须知前附表”第3项规定。 |
|  |  |  | 投标报价 | 符合第二部分“投标人须知前附表”第6项规定。 |
|  |  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
|  | 若不满足以上任一评审标准，即为无效标书。 |  |  |  |
| 报价 评审 | 4 | 评审 标准 | 投标报价 | 有效投标报价最低者即为第一中选候选人 |

#### 第四部分  投标人须知

##### 一、说明

1.资金来源

1.1 本项目建设资金。

1.2 本招标文件有关条款由采购单位负责解释。

2.采购单位

2.1 采购单位及联系方式见投标邀请。

3.合格的投标人

3.1 除“投标人须知前附表”及本文件另有规定，凡是有能力提供本项目相关货物和服务，符合并承认和履行本招标文件中的各项规定者为合格的投标人。

3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例的规定，必须遵守本招标文件中的规定。

4.合格的货物和服务

4.1 投标人提供的所有货物所涉及的技术、设计、货物、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

4.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准。

4.3 投标人应保证采购单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.投标费用

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中选与否，均由投标人自负。

6.答疑及现场踏勘

6.1 答疑目的是澄清、解答投标人提出的问题及组织投标人现场考察。

6.2 投标人代表可和《投标人须知前附表》中所示联系人接洽、咨询现场踏勘和答疑的相关问题。

6.3 投标人可能被邀请对施工现场及周围环境进行考察，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料。投标人勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

6.4 答疑记录包括投标人于答疑期间或之前提出的所有与投标有关的问题及其答复，答疑会议纪要提供给所有获得招标文件的投标人。

6.5 各投标人需采购单位澄清的问题，应在答疑前以书面形式传真到采购单位。

6.6 答疑所产生的对招标文件的修改，由采购单位以补充通知提供给所有获得招标文件的投标人。

##### 二、	招标文件

7.招标文件构成

7.1要求提供的货物和服务、招标过程、合同条件和技术要求在招标文件中均有说明。

招标文件的内容如下：

第一部分投标邀请

第二部分投标人须知前附表

第三部分评审办法

第四部分投标人须知

第五部分合同范本

第六部分投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

8.招标文件的澄清

8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购单位。采购单位对其在“投标人须知前附表”中所述投标文件递交截止前收到的对招标文件的澄清均以补充通知的方式答复所有获得招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

9.招标文件的修改

9.1在投标文件递交截止时间前或所有投标人同意的时间之前，采购单位都可以以补充方式修改招标文件。

9.2招标文件的修改将以书面形式通知所有获得招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购单位回函确认。

9.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位可依照法律法规规定延长投标文件递交截止时间。

##### 三、	投标文件

10.投标的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电除采购单位特殊要求外均应使用中文书写。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

1）投标文件包括：

投标文件（投标函）

投标人资格资料

投标报价书

2）招标文件要求的其他资料；

12.投标文件

12.1投标人应以招标文件指定的格式完整地填写招标文件中提供的投标表格。

13.投标报价及货币

13.1投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

13.2投标报价的详细组成

13.2.1从中华人民共和国境内提供的货物的报价均为到场价，价格组成应包括:

1）货物运至最终目的地的运输、存放、损耗、保险、伴随货物安装调试和交付以及技术服务的有关费用。

13.2.2从中华人民共和国境外提供的进口货物的报价均为到场价，价格组成应包括:

1）所供货物的全部进口成本的价格。

2）要向中华人民共和国政府缴纳的全部关税、增值税和其他税。

3）货物运至最终目的地的内陆运输、存放、损耗、保险、伴随货物安装调试和交付以及技术服务的有关费用。

13.3投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标文件，将被认为是非响应性投标文件而予以拒绝，此投标文件无效。

13.4除招标文件中明示的特殊要求外，采用货币形式均为人民币。

14.证明投标人合格的文件

14.1投标人应提交证明其有资格参加投标的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标人提交的证明文件应是合法有效的。

15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1 投标人应提交证明文件证明其拟提供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1)货物主要技术指标和性能的详细说明。

2)货物从采购单位开始使用至设备设计使用年限内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件、易损件和专用工具的货源及现行价格。

3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

16.投标文件的式样和签署

16.1投标人应准备一份投标文件正本。

16.2投标文件需打印，并由法定代表人在投标文件上签字，并加盖投标人公章。

16.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标人加盖公章。

##### 四、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标文件应密封在不透明的封装中。

17.2密封封装表面按投标文件封面格式填写。所有密封封装必须注明投标人名称并加盖公章。

17.3如果外层信封未按本须知第17.2条要求加写标记和密封，采购单位对误投或过早启封概不负责。

17.4投标文件未密封的，采购单位将拒绝接收。

18.投标文件递交截止时间

18.1采购单位收到投标文件的时间应不迟于《投标人须知前附表》中规定的投标文件递交截止时间。

18.2采购单位可以按本须知第9条规定，由于修改招标文件而决定延长投标文件递交截止时间。在此情况下，采购单位和投标人受投标文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标文件递交截止时间。

19.迟交的投标文件

19.1采购单位将拒绝并退回在“投标人须知前附表”规定的投标文件递交截止时间后收到的任何投标文件。

20.投标文件的修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标文件递交截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购单位。

20.2在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.3在投标文件递交截止时间之后，投标人不得撤回其投标文件。

##### 五、开标、评审

21.开标一般规定

21.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的时间、地点参加开标会议。

21.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。

22.符合性评审

22.1评审组对投标人的投标资格及投标文件进行符合性评审。经评审组确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足3家时将重新组织招标。

22.2开启投标文件前，经评审组确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格：

1）投标文件未能于投标文件递交截止时间之前递交至指定地点；

2）投标文件未按照本须知第17条的要求装订、密封和标记的。

22.3开启投标文件后，经评审组确认有下列情况之一的为无效投标文件：

1）投标文件中要求盖章签字的指定位置未签字或未加盖投标人公章；

2）投标文件不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；

3）投标文件未按招标文件规定格式编制，重要内容或关键字迹模糊不清；

4）投标文件中存在采购单位不能接受的其它条件或提供虚假文件；

5）两个以上的投标报价的。

22.4无效投标文件将被作为投标失败处理。

23.投标文件的澄清

23.1开标以后，采购单位可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

24.开标及其程序

24.1开标会议由负责招标工作的部门相关人员主持：

1)主持人宣布开标会议注意事项；

2)主持人宣布参加开标会议人员组成情况；

3)主持人宣布投标文件送达情况；

4)招标工作小组代表对各投标人《投标文件》的密封情况进行检查，宣布检查结果；

5)招标工作小组开启相应投标人的《投标文件》；

6)评审组逐一对各投标人的《投标文件》进行符合性检查，并宣布检查结果；

7)评审组逐项公布符合要求的各投标人的投标总报价和质量标准等；

8)评审组按投标人须知前附表中确定的评审办法确定中选候选人排名顺序；

9)评审组推荐中选候选单位、填写评比报告并签字。

25.评比一般规定

25.1集团评审组由集团公司国外工程部、招采部、财务部、风控部、法务部相关人员组成，成员人数为五人及以上单数。

25.2评审组须按投标人须知前附表中所述评审办法，公平、公正、择优确定中选人。

25.3在评比过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评审组共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评审组全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评审组全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

25.4参加评比会议的人员应对评比全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

25.5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投标人对采购单位或评比委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。

25.6开标后，投标文件概不退还。

26.详细评审办法

26.1评比委员会将按照本须知第22条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.2评委按本项目“投标人须知前附表”中的《评审方法及标准》独立地对各投标人投标文件进行评审。

27.中选单位的确定

27.1公示期满后，各投标单位及相关方无投诉无异议，由招标工作小组确定中选单位。

##### 六、中选及合同签订

28.中选通知

中选人确定后，采购单位向中选人发出中选通知。

29.项目设计方案的优化

29.1中选结果确定后，中选人应当与采购单位充分进行沟通协商，按招标文件要求进行项目设计。如为充分满足招标文件的要求而对中选方案提出的合理变更或优化设计，中选人须在不提高报价的基础上完全接受。

30.签订合同

30.1中选人应按采购单位约定的时间、地点与采购单位签订合同。

30.2中选通知、招标文件、中选人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据且为合同的组成部分。

30.3采购单位和中选人若无法按中选通知规定签订合同时，应协商解决。协商无效时应按相关法律法规解决。

#### 第五部分  投标文件格式

埃塞俄比亚LOT1项目实验设备

##### 企业内部招标

##### 投标文件

招标文件编号：2023-01-010

投标人：                          （盖公章）

日  期：    年  月  日

##### 目录

一、投标函（附企业营业执照、基本账户开户许可证、）（可根据实际所需资料作调整）

二、法定代表人资格证明书

三、投标报价表

投标函

致：重庆对外建设(集团)有限公司 （招标单位）：

我方已仔细研究了埃塞俄比亚LOT1项目实验设备招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	       元（¥             ）的投标总报价参与投标，此报价包含招标范围内的所有工作内容及其相关费用。

我方同意以下内容：

1.本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

2.投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附表。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.若有违反招标文件相关规定，投标人完全承担由己方责任造成的一切后果。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人接受招标文件中提出的其他相关要求。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人：（签字）

开 户 行：

户    名：

账   号：

投标人地址：

投标人电话：

投标人传真：

日期：2023年月日

附：企业营业执照复印件（盖公章）

附：基本账户开户许可证复印件（盖公章）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       年龄：        职务：

身份证号码：                      ，系                          （投标人单位名称）的法定代表人，参加埃塞俄比亚LOT1项目实验设备招标（招标编号：2023-01-002）的投标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人的身份证复印件

投标人：                              （盖公章）

日期：        年     月     日

##### 投标报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 报价（含税） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 限价 | 报价 |  |
| 1 | 实验设备 | 详见清单附件 | 批 | 1 | 309,600 |  | 要求英文系统，其中200吨压力机，CBR承载比试验仪，沥青混合料密度仪符合附件要求的参数即可，品牌不做要求. |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                 （盖公章）

法定代表人：                   （签字）

##### 日      期：     年    月      日

| (a) List of Laboratory Equipment for Asphalt Concrete Roads |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Description | Qty | 备注 |
| General |  |  |  |
| 1 | Set of ASTM stainless steel Sieves diameter 300 mm including, but not limited to, the following aperture sizes: | 6set | 20mm，28mm,8.0mm筛子需要单独购买，其中4.0mm 和3.35的筛子不需要 |
|  | 75.0 mm; 63.0 mm; 50.0 mm; 37.5 mm; 26.5 mm; 19.0 mm; 16.0 mm; 14.0mm ;12.5 mm; 10.0mm;9.5 mm;6.7mm, 6.3 mm; 5.6mm;4.75 mm; 4.0 mm, 3.35mm;including lid and receiver. 直径300mm的符合ASTM规范的全套不锈钢方孔筛，包括筛盖和筛底，筛孔包括但不限于以下尺寸：75.0 mm; 63.0 mm; 50.0 mm; 37.5 mm; 26.5 mm; 19.0 mm; 16.0 mm; 14mm,12.5 mm;10mm, 9.5 mm; 6.7mm;6.3 mm; 4.75 mm; 4.0 mm,3.35mm |  |  |
| 2 | Sieve brush, double-ended nylon 双头尼龙筛刷 | 4 |  |
| 3 | 200 mm diameter x 200 mm deep washing sieve with 75 micron mesh 直径200mmX深度200mm的洗筛，孔径75micron mesh | 5 |  |
| 4 | Electronic weighing scale/balance, 3.5 kg capacity, 0.1g accuracy, calibrated with underwater weighing capability 电子秤，5 kg/0.1g，已采用水下称重能力校准 | 2 |  |
| 5 | Electronic weighing scale/balance, 0.25 kg capacity, 0.01 g accuracy and calibrated 电子秤0.25kg/0.01g 已校准 | 3 |  |
| 6 | Weighing scale/balance, 25 kg capacity, 1 g accuracy and calibrated 电子秤30 kg/1 g，已校准 | 9 |  |
| 7 | Drying oven, 225 litre capacity, fan circulated, thermostatically controlled, 220-240v, 50/60Hz, single phase with 3 shelves and dial thermometer 烘箱，225升容量，风扇循环，恒温控制，220-240V，50/60赫兹，单相，带3个支架和表盘式温度计 | 3 |  |
| 8 | Warm air drying unit, 100ºC max, 220-240v, 50/60Hz, single phase 热风干燥装置，最大100°C，220-240V，50/60 Hz，单相 | 1 |  |
| 9 | Hotplate, 200mm diameter, 220-240v, 50/60Hz, single phase with Simerstat 电热板，直径200 mm，220-240V，50/60赫兹，单相， | 4 |  |
| 10 | Hotplate, 300 x 500 mm, digital temperature indicator 0-300 ºC, 220-240v, 50/60Hz, single phase 电热板，300mm x 500mm，数字温度指示器0-300ºC，220-240V，50/60 Hz，单相 | 1 |  |
| 11 | Glass plates 0.5 x 0.5 x 0.05 m 玻璃板 0.5X0.5X0.05m | 2 |  |
| 12 | Set of Spatulas, 100mm blade, 150mm blade and 200mm blade 调土刀套装，刀片长度100mm ；150mm ；200mm各一 | 6set |  |
| 13 | Chattaway spatula, 125mm blade 实验室双头刮铲 刀片长度125mm | 3 |  |
| 14 | Moisture content tins 含水率铁罐 | 100 | 不锈钢盆直径大约15cm |
| 15 | Sample trays 306 x 306 x 38 mm 盛样托盘306 x 306 x 38 mm 镀锌钢制 | 15 |  |
| 16 | Sample trays 406 x 406 x 50 mm 盛样托盘406 x 406 x 50 mm 镀锌钢制 | 15 |  |
| 17 | Sample trays 610 x 610 x 63 mm 盛样托盘610 x 610x 63 mm 镀锌钢制 | 10 |  |
| 18 | Sample splitter, large capacity, 100mm down, 28.3 litre hopper capacity 大容量样品分配器 料斗容量28.3L | 1set |  |
| 19 | Riffle box, steel, 10 mm, 12 slots 分样器及底盒 槽宽10mm 12槽 | 1set |  |
| 20 | Riffle box, steel, 25 mm, 10 slots 分样器及底盒 槽宽25mm 10槽 | 1set |  |
| 21 | Riffle box, steel, 50 mm, 8 slots 分样器及底盒 槽宽50mm 8槽 | 2set |  |
| 22 | Thermometer, min/max, double scale, -20 to +50 ºC 温度计，最小/最大，双刻度，-20至+50°C | 4 |  |
| 23 | Thermometer, laboratory mercury, 0 to 110 ºC 实验室水银温度计 0至110°C | 4 |  |
| 24 | Thermometer, surface, 64 mm diameter, dial 0 to 160 ºC 表面温度计 直径64mm，0至160°C | 1 |  |
| 25 | Thermometer, electronic potable digital, 0 to 300 ºC 电子便携数显温度计 0至300°C | 2 |  |
| 26 | Thermometer, digital probe, 50 – 300 ºC 探针式数显温度计50 – 300 ºC | 2 |  |
| 27 | Timing Device 计时器 | 2 |  |
| 28 | Glass beakers, 100 mm, squat form with spout 带嘴玻璃烧杯 100mm | 5 |  |
| 29 | Glass beakers, 600 mm, squat form with spout 带嘴玻璃烧杯 600mm | 8 |  |
| 30 | Glass beakers, 1000 mm, squat form with spout 带嘴玻璃烧杯 1000mm | 6 |  |
| 31 | Measuring cylinder, 250 x 2 ml, soda glass 玻璃量筒，250 x 2ml与100 x 1ml各两个 | 4 |  |
| 32 | Measuring cylinder, 500 x 5 ml, soda glass 玻璃量筒，500 x 5ml | 2 |  |
| 33 | Measuring cylinder, 1000 x 10 ml, soda glass 玻璃量筒，1000 x 10ml | 2 |  |
| 34 | Measuring cylinder, 100 x 1 ml, plastic 塑料量筒 100 x 1ml | 2 |  |
| 35 | Measuring cylinder, 250 x 2 ml, plastic 塑料量筒 250 x 2 ml | 2 |  |
| 36 | Measuring cylinder, 500 x 5 ml, plastic 塑料量筒 500 x 5 ml | 2 |  |
| 37 | Measuring cylinder, 1000 x 10 ml, plastic 塑料量筒 1000 x 10 ml | 2 |  |
| 38 | Evaporating dish, 100 mm dia x 40 mm depth 蒸发皿 100mm直径 x 40mm深度 | 3 |  |
| 39 | Evaporating dish, 150 mm dia x 45 mm depth 蒸发皿 150mm直径 x 45mm深度 | 3 |  |
| 40 | Evaporating dish, 200 mm dia x 55 mm depth 蒸发皿 200mm直径 x 55mm深度 | 3 |  |
| 41 | Water test kit for chlorides, alkalinity and hardness 氯化物、碱度和硬度的水测试套件 | 1set |  |
| 42 | Pocket Calculator, Scientific 口袋式计算器，科学型 | 5 |  |
| 43 | Claw hammer 羊角锤 | 3 |  |
| 44 | Hammer 1 kg 锤子 1kg | 1 |  |
| 45 | Hammer 2.5 kg 锤子 2.5kg | 10 |  |
| 46 | Tool kit, multipurpose with box 多用途工具箱，带盒子 | 1set |  |
| 47 | Slide calipers 数显游标卡尺 | 4 |  |
| 48 | Vacuum Pump 真空泵 | 1set |  |
| 49 | Wash bottles 洗瓶 | 12 |  |
| 50 | Pipettes, 5 ml, 10 ml, 20ml, 50 ml and 100 ml 移液管（5 ml, 10 ml, 20ml, 50 ml and 100 ml各一 ） | 3set |  |
| 51 | Rubber mallet 橡皮锤 | 10 |  |
| 52 | Pycnometer set suitable for SG and relative density measurement of soils and aggregates to ASTM D854-98 符合ASTM D854-98比重瓶测试法，用于土壤和集料，比重和相对密度测量的比重瓶套装（比重瓶、真空装置等试验器材） | 4set |  |
| 53 | Water baths, thermostatically controlled capable of maintaining constant temperatures up to 60ºC 水浴，恒温控制，可保持恒温至60°C | 3 |  |
| 54 | Scoops, large for aggregate 样品勺 大号 用于碎石 | 6 |  |
| 55 | Scoops, medium for sand 样品勺 中号 用于砂 | 3 |  |
| 56 | Bulk Density measures, steel with capacity, 3 litre, 7 litre, 10 litre, 15 litre and 30 litre, all with handles except for 3 litre container. 体积密度测定罐，钢制，容量 3L, 7L, 10L , 15L, 30L各一；除了3L的其他都带把手 | 1set |  |
| 57 | Electronic balance, 200 kg capacity, 1 g accuracy and calibrated 大型电子秤，量程200kg，1g精度 | 2 |  |
| 58 | Soil colour chart 土壤色卡 | 1set |  |
| 59 | Sample extruder, 38mm dia, hand-operated, hydraulic complete with trimming knife, 38mm split former and cutting tool 样品液压顶，直径38mm，手动操作，带刮刀，带内径38mm的分离式摸具和切割工具 | 1set |  |
| 60 | Sample extruder for 100mm (including Marshall Asphalt specimens) and 150mm samples including frame and hydraulic jack 样品脱模液压顶，用于100mm直径和150mm直径样品（也能用于马绍尔沥青试件） | 1set |  |
| 61 | Moulds, core cutter and collar for 100mm dia and 150 mm dia samples for in-situ dry density and CBR determinations including driving dolly to fit the core cutter and driving rammer 环刀取样套装：直径100mm和150mm的模具，环刀，环套；带环盖和击实锤，用于现场干密度、CBR测定；（就是类似于国内的环刀测定套装，这里指的模具、环套不是很清楚） | 10set |  |
| 62 | Melting pot, 4 litre capacity, 50 - 300ºC range suitable for melting paraffin wax or capping compound 坩埚，容量4升，50-300°C 适用于融化固体石蜡或封盖化学物 | 1 |  |
| 63 | Liquid limit apparatus (casagrande) to ASTM D423-66 with hard rubber base of shore D value 85-95 @ 23ºC, grooving tool and calibrating plate 液限测试套装（符合ASTM D423-66要求）带邵氏D值85-95@23ºC的硬橡胶底座、开槽工具和校准板 | 2set |  |
| 64 | Ground glass plate, 250mm x 250mm 磨砂玻璃板 250mmX250mm | 2 |  |
| 65 | Shrinkage troughs for bar linear shrinkage tests to SANS 3001-GR10, 25mm x 25mm x 150mm long with paint brush, spatula and dividers with a millimetre scale 符合南非标准SANS 3001-GR10章节的土壤收缩性试验槽，25mm宽X25mm高 X150mm长，配有油漆刷、调土刀，槽上带毫米刻度 | 10set |  |
| 66 | Compaction hammer, 4.536 kg, drop 457.2mm, 50.8 mm dia. 土工击实锤，锤重(不含外壳) 4.536 kg，落距457.2mm，直径50.8 mm | 7 |  |
| 67 | Moulds, 152.4 mm dia x 152.4 mm high, with detachable collar and base with a 25.4 mm spacer plate to give an effective mould depth of 127mm 土工击实试验模具，符合ASTM或AASHTO规范的土工击实模具，直径152.4 mm 带可拆卸的轴环和底座， | 10set |  |
| 68 | Steel straight edge, 300mm long with a bevelled edge 土工击实试验修土刀，300mm长，一边为斜面 | 10 |  |
| 69 | Moulds, 101.6 mm dia x 116.43 mm high with detachable collar and base plate 符合ASTM或AASHTO规范的土工击实模具，直径101.6mm X 高116.43 mm 带可拆卸的轴环和底座 | 6set |  |
| 70 | A hydraulic compression testing machine with a capacity of at least 55kN load recordable to the nearest 50N and capable of applying load at a rate of strain of 1.27 mm/min, including a metal circular piston of 50 mm dia and weighing 4.536kg 符合ASTM或AASHTO规范的CBR压力试验仪，可记录到最近的50N，并能够以1.27mm/min的应变率施加荷载（含机器全套附件） | 1 | 建议国内老款的用百分百的 |
| 71 | Moulds, 152.4 mm dia x 152.4 mm high, with detachable collar and base with a 25.4 mm spacer plate to give an effective mould depth of 127mm and perforated soaking base plates CBR模具，直径152.4mm X 高152.4mm带可拆卸的轴环和底座（底座带25mm突起使模具实际高度只有127mm），含带孔底座（用于膨胀率试验样品浸水） | 24set | CBR桶高178mm，底座高62mm,底座式可以移除的，并带手柄的。实际CBR 桶高116mm |
| 72 | Annular 4.536 kg surcharge weights used during soaking 荷载环4.536 kg 用于膨胀率试验样品浸水 | 24 |  |
| 73 | Annular 5.56 kg surcharge weights for use during penetration 荷载环5.56 kg 用于CBR贯入试验时使用 | 24 |  |
| 74 | 1.024 kg perforated plates with adjustable stems 穿孔底板，带可调节支架，1.024kg，用于CBR膨胀率浸水试验 | 24 |  |
| 75 | A tripod for measuring swell 三角支架用于CBR膨胀率浸水试验 | 24 |  |
| 76 | Dial gauges or equivalent reading 0.01 mm with a range of 25 mm 百分表0.01mm，范围25mm，用于CBR膨胀率 | 30 |  |
| 77 | Dial gauge or equivalent with 0.127 mm divisions, range 25 mm and 1.27 mm per revolution 百分表(千分表)，0.127mm，范围25mm，每转1.27mm | 2 |  |
| 78 | Filter paper (CBR) in packs of 100 CBR滤纸（100张/盒) | 1000 |  |
| 79 | Copper or brass gauze discs of 30 mesh and 170mm dia. 铜或黄铜网，30网眼，直径170mm？？？ | 24 |  |
| 80 | Galvanised iron mixing bath , 450 mm x 650 mm x 200 mm deep 镀锌钢盘，450 mm x 650 mm x 高200 mm，用于混合样品 | 10 |  |
| 81 | Dynamic Cone Penetrometer, complete with 10 No threaded extension rods, 5 No. spare cones and carrying case 动态圆锥贯入仪，带10根无螺纹延长杆，15个备用圆锥，带箱子（带数显功能） | 1 sets |  |
| 82 | DCP software package 动态圆锥贯入试验计算软件 | 1 |  |
| 83 | Sand density device/funnel/bottle with accessories including a density ring with a 152 mm dia hole for ASTM D1556 or AASHTO T296 T297 符合ASTM D1556或AASHTO T296 T297要求的含附件的砂密度装置/漏斗/瓶子带直径152mm挖孔的密度底盘（类似灌砂筒装置，用于测量土压实密度） | 6 | 另外需要2套测试基层的灌砂筒200mm 另外增加俩个标定压实度用砂密度的标定罐 |
| 84 | Cylindrical calibration container, internal diameter and height 152 mm 砂密度标定罐 内径152mm 高152mm | 3 |  |
| 85 | Glass plate, 180 mm x 180 mm x 7 mm thick 玻璃板，180mm*180mm*厚度7mm | 1 |  |
| 86 | Containers, tins of 5 litre capacity 盛土罐，5升容量 | 20 |  |
| 87 | Flakiness index gauge of metal 1.6 mm thick having rectangular slots for each size fraction of aggregate to be tested 碎石片状指数归准仪器，厚度1.6mm | 2 |  |
| 88 | Los Angeles Abrasion machine including charges 洛杉矶磨损试验仪，带钢球一套（12个） | 1 |  |
| 89 | Compression machine, hydraulic, capable of applying a load of 2000 kN at a uniform rate 液压混凝土压力机，能够以均匀的速率施加2000 kN的负载 | 1 |  |
| 90 | Concrete test cube moulds 150mm x 150mm x 150mm, including tamping bars/rods 混凝土试件模具，150mm x 150mm x 150mm，包含捣实棒 （with 8 tamping bars) | 24 |  |
| 91 | Slump test device, cone and tamping rod 混凝土坍落度试验套装，包含锥筒和捣实棍 | 4 | 需要一个方形的振动棒 |
| 92 | Concrete Test Hammer (Schmidt Hammer or similar) 混凝土回弹仪，非数显的，带金刚砂磨石，带测试铁块 | 1 |  |
| 93 | Straight edge 修土刀 | 3 |  |
| 94 | Steel ruler 钢尺 1米 直尺 30厘米 各三把 | 6 |  |
| 95 | Sand Equivalent Test Set 砂当量试验套装，包含所有附件和试验用化学品 | 1 |  |
| 96 | Sand Equivalent Stock Solution (1 kg) 砂当量试验用氯化钙浓缩液 1kg | 1 |  |
| 97 | Bitumen extraction machine, centrifuge type, 3000gm capacity, electrically operated having Dimmerstat for controlling speed from 2400 to 3600rpm with pack of Filter Paper (50 Circles) 离心式沥青含量提抽仪，容量为3000毫升，电动控制带有调节器可控制在2400到3600转每分钟，带配套使用的抽提滤纸（50圈） | 4 |  |
| 98 | Beakers for above 上一项沥青含量抽提试验用烧杯 | 6 no. |  |
| 99 | BI-metal thermometer (0 - 300 °C) 100 and 300 mm 双金属温度计(0 - 300 °C) ，100mm和300mm长 | 6 no. |  |
| 100 | Electrical thermometer (0 -300 °C) 电子测温计 (0 -300 °C) | 6 no. |  |
| 101 | 0.10 m core drilling machine with 12 core drills 0.10m岩芯钻机，带12个直径0.10m的取芯钻 | 1 no. | 钻芯筒15个 |
| 102 | 0.5 lt. Sample Can 0.5升取样罐 | 2 |  |
| 103 | 0.5 lt. Small Mouth Can 0.5升缩口取样罐 | 2 |  |
| 104 | Bitumen Penetrometer with 5 needles and sample holders 沥青针入度测定仪，包含5个针头和试验时用的样品容器 | 1 | 沥青原材料检测可以送外检测 |
| 105 | Softening point devices(Ring&Ball Apparatus) including heating system 沥青软化点测定仪（环球法），包含加热设备 | 1 |  |
| 106 | Brookfield viscometer and associated apparatus （沥青）布氏粘度计，包括相关附件设备，符合ASTM D2196 D4402 ASSHTO T316要求 | 1 |  |
| 107 | Rolling Thin Film Oven and associated apparatus 沥青旋转薄膜烘箱，包括相关附件设备 | 1 |  |
| 108 | Bench Mixer, 5 lt capacity with bowl heater and whisk 台式搅拌机，5L容量，带碗及加热装置、搅拌器 | 1 |  |
| 109 | Stirring Rod 搅棒 用于沥青材料 | 2 |  |
| 110 | Automatic Marshall compaction machine with hammer and pedestal 自动马歇尔试件击实仪（带击实锤和基座） | 2 |  |
| 111 | Marshall compaction moulds complete 马歇尔试件击实模具，101.6mm直径 | 24 |  |
| 112 | Compression Machine, hydraulic, 50 kN capacity with calibrated load rings, flow and stability gauges and stability breaking head 沥青混合料马歇尔稳定度测定仪，最大荷载50kN，包含适配的应力环、千分表、破碎头 | 1 | 电脑自动式 |
| 113 | Sample ejecting device 沥青试件脱模装置 | 1 |  |
| 114 | Balance, water container and basket for bulk relative density and void contents of compacted bitumen mixtures 浮力秤、水箱、金属网篮（防锈），用于沥青混合料体积相对密度和孔隙率的试验 | 1 |  |
| 115 | Aggregate Crushing Value & Ten Percent Fines Value Apparatus 75mm 集料压碎值、10%细料值试验模套装，直径75mm | 1set |  |
| 116 | Rapid Method by speedy moisture tester(moisture range 0% to 50%)，with carbide powder 5kg 快速含水量测定仪(含水率测定范围0%至50%)，带试验用碳化钙粉5kg | 1set |  |
| 117 | Set of Cone Penetrometer，with 2 spare penetration test cone 液限贯入仪，每套带2个备用的贯入圆锥 | 2set |  |
| 118 | 三氯乙烯回收仪 | 2set |  |
| 119 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 2套（碟式仪搓条法受影响较大，结果不准确） | 2set |  |
| 120 | 重型动力触探设备 （确认地基承载力是否满足设计要求）63.5公斤的重型动力触探，探杆2根 | 1 |  |

投标文件袋封面格式

埃塞俄比亚LOT1项目实验设备

企业内部招标

投标文件

招标文件编号：2023-01-010

投标人：                          （盖公章）

日  期：    年  月  日